# Měření teploty

Změřte statické charakteristiky zadaných teplotních čidel. Měření proveďte na obou pracovištích, tedy jak pomocí počítače a měřicí ústředny, tak za použití běžných měřicích přístrojů. Data zpracujte do grafu, pro každé čidlo odděleně. Kde je to možné, zakreslete do grafu i hodnoty, které pro daná čidla vyplývají z příslušné normy. Zjistěte citlivost každého ze snímačů při dvou co možná nejvíce odlišných teplotách. Posuďte přesnost měření a naměřená data.

Data naměřená měřicí ústřednou:

|  | naměřené hodnoty | hodnoty odečtené z dokumentace |
| --- | --- | --- |
| doporučené teploty | změřená teplota | teplota po korekci na vyčnívající sloupec | termočlánek (železo-měďnikl) | odporový snímač Pt100 | termistor perličkový | diodový snímač KTY10 | termočlánek | Pt100 |
| [(C] | [(C] | [(C] | [mV] | [(] | [k(] | [k(] | [mV] | [k(] |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data naměřená ostatními přístroji:

| doporučené teploty | změřená teplota | teplota po korekci na vyčnívající sloupec | termočlánek (železo-měďnikl) | odporový snímač Pt100 | termistor perličkový | diodový snímač KTY10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [(C] | [(C] | [(C] | [mV] | [(] | [k(] | [k(] |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

| teplota okolí [(C] |  |
| --- | --- |
| barometrický tlak [kPa] |  |